KAPSAM:

Diş Hekimliği Fakültesi binası iç ve dış, bütün birimler ve çatıyı kapsar.

KISALTMALAR : -

SORUMLULAR:

Yangın Söndürme Ekibi

FAALİYET AKIŞI:

* Yangınlara karşı azami dikkat gösterilip, gerekli tedbirler alınacaktır. Yangın çıkmasını önlemek için uyarı levhaları asılacaktır. (Sigara içme, ateşle yaklaşma gibi)

* Yangına en kısa sürede (30 saniye) yangın ekibi tarafından müdahale edilir, yangın çıkan birimden bulunanların hemen,  en kısa zamanda da tüm hastanenin tahliyesi başlatılır.

* Yangın söndürme tüpleri yönetmeliğe uygun olarak herkesin görebileceği veya kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurulup, duvara monte edilmiştir.

* Yangın türüne göre yangın söndürme cihazı kullanılacaktır.

* En yakın yerdeki yangın söndürücülerle yangına müdahale edilecektir.

* Yangında ilk kurtarılacak ibaresi bulunan malzemelerin en kısa zamanda tahliyesi sağlanır.

* Elektrik ve doğalgaz kaynaklı yangınlarda su kullanılmayacak (bilgisayarlar ve tıbbi cihazların üzerine su dökülmeyecek) ana vanalar ve şalterler derhal kapatılacaktır.

* Yangına müdahale edilirken, yangının boyutuna göre derhal 110 no lu telefon aranacaktır.

* Belli aralıklarla yangın tüpleri kontrol edilecek. Takip işlemi ilgili forma işlenecektir. Eksiklik derhal giderilecektir.

* Yılda en az bir kere uygulamalı ve görüntülü olmak koşuluyla, İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordine edilerek tatbikat yapılacaktır.

* Yangın dolapları kontrol çizelgeleri 3’er aylık dönemler halinde kontrol edilecek, makaralı hortumdan tazyikli su akar vaziyette olacak.

* Springler (yağmurlama) sistemi kontrol edilecek, çalışır vaziyette bulundurulacaktır.

* Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri ve CO2’lar  ayda bir alt üst çevrilip taşlanmaları önlenecektir.

| Hazırlayan Kalite Birim Sorumlusu | Kontrol Eden Kaliteden Sorumlu Dekan Yardımcısı | Onaylayan Dekan |
| --- | --- | --- |